1er. CURSO On-line  de Microscopía Electrónica de Barrido del Laboratorio de Microscopía Electrónica de la UAT CONICET Bahía Blanca

Objetivos: Capacitación de recursos humanos en técnicas de operación, mantenimiento de rutina, preparación de muestras biológicas y de materiales e interpretación de resultados utilizando Microscopia Electrónica de Barrido. (SEM)

Destinatarios: Destinado a graduados universitarios, técnicos que se desempeñen en laboratorios de microscopia electrónica y potenciales usuarios que requieran capacitación en la operación, mantenimiento de rutina,  procesamiento, observación e interpretación de imágenes de Microscopia Electrónica de Barrido.

Tipo de curso: Teórico-práctico de 7 módulos, 5 de ellos on-line y los nros. 6 y 7 presenciales en los laboratorios de microscopía electrónica de la UAT, CONICET, Bahía Blanca.

Modalidad: A distancia, con encuentros sincrónicos y asincrónicos por  internet utilizando la plataforma ¨Continuar¨ de la Universidad Nacional del Sur y presencial en el laboratorio de Microscopía Electrónica  de la UAT CONICET Bahía Blanca.

La técnica didáctica será basada en  el concepto constructivista  en donde el participante es una parte activa del curso, obtiene en internet sus propios recursos guiado por los tutores, tiene encuentros sincrónicos mediante conferencias por internet con instructores y  compañeros compartiendo sus aprendizajes, despejando dudas y manejando sus tiempos. Los encuentros asincrónicos mediante foros en los que se aclaran conceptos, se socializa y  se debate sobre temas de interés para llegar al encuentro personal en donde tomará contacto con los instrumentos.

Para finalizar, la etapa de interpretación de imágenes se llevará a cabo en las instalaciones del complejo de la UAT  y los participantes presentarán los resultados obtenidos mediante el uso de multimedios, interpretando las imágenes y compartiendo las conclusiones. Por último los tutores del curso presentarán una síntesis y se realizará la evaluación general.

Evaluación: Los participantes evaluarán los conocimientos adquiridos en las respectivas secciones mediante autoevaluaciones on line, una por módulo. Además, cada participante realizará una exposición final, durante las sesiones de práctica.

Docentes:

Tutora : Prof. Viviana Sorrivas.

Tutora:  Ing.M.Julia Yánez.

Tutora: Master Bioq. Cecilia Gutierrez Ayesta,

Asistente de laboratorio: Tca. Química: Sra Carina Cano.

Fotógrafo científico: Sr. Carlos Jones.

Cantidad de horas:

160 horas, 120: on-line y 40 presenciales.

Lugar: Plataforma ¨Continuar¨ Universidad Nacional del Sur y Laboratorio microscopía Electrónica de la UAT. CONICET Bahía Blanca.

Costos

Consultar al e-mail:  crsorriv@criba.edu.ar

Duración: 120 horas con tutores on-line  y 40 presenciales (tres profesionales y dos técnicos)

CUPO: 14 (catorce) INSCRIPTOS (mínimo 10 participantes)

# Programa:

# – Introducción a la utilización de la plataforma ILIAS. Breve con reseña histórica de la microscopía electrónica.

Módulo 1: Ondas electrónicas.

.

- Su naturaleza

- Concepto de resolución. Comparación entre microscopio electrónico y microscopio óptico.

- Óptica electrónica: Cañón de electrones. Generación del haz electrónico. Lentes electromagnéticas.

- Aberraciones.

- Interacciones del haz de electrones con la materia. Dispersión. Interacciones elásticas e inelásticas. Interacción electrón – muestra.

- Tipos de señales. Características de cada una. Aplicaciones.

# Módulo 2: Microscopía electrónica de barrido (SEM).

- El Microscopio electrónico de barrido.

- Funcionamiento en alto vacío y presión variable.

- Volumen de excitación primaria.

- Dispersión de los electrones en función de número atómico y voltaje.

- Emisión de Electrones secundarios.

- Emisión de Electrones retrodifundidos.

- Emisión de rayos x característicos.

- Contraste topográfico.

- Contraste por número atómico.

- Profundidad de campo y distancia de trabajo.

- Inclinación.

- Influencia de la topografía sobre la detección de señales.

- Defectos en la imagen.

- Adquisición de imágenes.

- Condiciones de operación óptimas para cada tipo de muestra.

# Módulo 3: Procesamiento  de muestras.

### Tipos de muestras.

### Procedimientos generales de preparación de muestras: Fijación, deshidratación.

### Secado por punto crítico.

### Métodos físicos.

### Evaporación de metales en alto vacío y por plasma de Argón.

# Módulo 4

# Imágenes digitales

- Composición de la imagen.

- Resolución.

- Introducción al procesamiento de imágenes..

- Interpretación de imágenes .

- Artefactos.

# Módulo 5:Protocolos de preparación y observación de diferentes tipos de

# muestras.

- Muestras biológicas.

- Muestras de materiales.

Práctica presencial

Módulo 6: Preparación de muestras

- Preparación de superficies. Montaje de muestras de materiales.

- Práctica en las técnicas de metalización.

- Secado por punto crítico.

- Observación en el microscopio electrónico de Barrido con el modo alto vacío.

- Observación en el microscopio electrónico de Barrido con el modo presión variable.

- Alineación, limpieza y centrado de filamento de tungsteno.

- Limpieza de aperturas en evaporadora de metales de alto vacío.

- Técnicas de limpieza.

- Limpieza del cañón.

### Alineación del haz, corrección de astigmatismo, enfoque y adquisición de micrografías.

### Mantenimiento de rutina de los equipos accesorios.(Evaporadoras en plasma de argón y secador por punto crítico)

# Módulo 7. Interpretación de imágenes.

- Debate sobre condiciones operativas de los diferentes microscopios electrónicos para los distintos tipos de muestras.

- Reconocimiento de artefactos y sus posibles correcciones.

- Procesamiento de imágenes digitales, brillo, contraste, filtros.

- Aplicaciones  de la técnica de microscopía electrónica de Barrido.

| Módulos curso on line SEM 2013 CRONOGRAMA | Temas | Fecha inicio : 3 de junio INTRODUCCIÓN | Fecha Terminación 9 de AGOSTO. | Evaluaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 : on line : 8 días, mínimo 8 horas | Ondas electrónicas | 5-JUNIO | 12-JUNIO | 12 –JUNIO autoevaluación |
| 2 : on line: 12 días, mínimo 8 horas | Teóricos. | 12-JUNIO | 24-JUNIO | 24-JUNIO autoevaluación |
| 3: on line, 12 días, mínimo 8 horas. | Preparación de muestras | 24-JUNIO | 5-JULIO | 5 –JULIO autoevaluación |
| 4 on line,7 días, mínimo 4 horas | IMAGENES DIGITALES | 5-JULIO | 12-JULIO | 12-JULIO autoevaluación |
| 5 on line 5 días, mínimo 4 horas | PROTOCOLOS DE PREPARACION DE MUESTRA | 29-JULIO | 2-AGOSTO | 2-AGOSTO evaluación general TEORÍA. |
| 6 : práctica | Protocolos de preparación y observación. | 5-AGOSTO | 9-AGOSTO |  |
| 7: práctica TOTAL PRACTICAS: 40 HORAS | Práctica | 5-AGOSTO | 9-AGOSTO | 9-AGOSTO Evaluación final PRESENTACIÓN MONOGRAFÍA PRESENCIAL. |